## 销售获得信息
柱塞泵精度测试方法： | 小体积通过千分表测量柱塞运行距离计算得出，大体积通过去离子水测试得出
吸排液重复精度台间差范围： | 1.5%
10ul小体积吸液问题： | 10ul吸液直线距离走0.127mm，小体积吸液如果电机转速达到每秒13转及以上，就有可能导致失步
吸排液精度： | 指的是吸排液一个过程的加样误差

## 对比
不同厂家柱塞泵对比
| 量程（ul） | 行程（mm） | 吸排液精度 | 吸排液重复精度CV | 工作压力Mpa | 反冲补偿体积 | 每步液量（ul） | 价格
垦拓 | 1000 | 12.7 | （100ul）0.5%; | （100ul）0.2%; | 0.3 | 5-7ul | 0.49997 | 512.82
pulssar | 1000 | 12.8 | （1000ul满量程测试）0.05% | （5ul）1%; 准确度：>99.5% | 0.68 | 0.5-2ul | 0.977 | 5K-1W
IDEX | 1000 | 12.7 | （1000ul满量程测试）0.4% | （500ul）0.1%; （20ul）1%; | 可达10.34 | <10ul（20step） | 0.5(螺距20TPI) 0.25(螺距40TPI) | 2K
注: 仅在柱塞换向后的第一次移动时进行反冲补偿。
对于那些精密分配起重要作用的应用场合，须考虑进行适当的气泡控制甚至要求流路无气泡。
结论：根据数据来看，pulssar品牌柱塞泵各种性能参数要好于其他两种型号，但价格较贵；其次是IDEX,价格相对便宜，但性能稍微有些下降。